泵站1#、4#出水拍门及泵站排水闸门止水胶条更换项目询价邀请函
                     ：

我中心拟对  泵站1#、4#出水拍门及泵站排水闸门止水胶条更换项目 进行采购询价，特邀请贵公司参加本次询价活动。

一、询价文件领取时间及地点：2026年4月30日—5月8日南宁市西乡塘区江北大道清川段106号心圩江泵站106室 。

二、现场勘察时间：报价截止时间前，自行前往。
三、报价文件送达方式：直接送达、邮寄、快递递交。

四、报价文件送达地址：南宁市西乡塘区江北大道清川段106号心圩江泵站106室 。

五、报价文件截止时间：2026年 5 月 8 日18：00前。

六、联系人及电话：邓沫，0771-3248371转0914。

附件：1.采购需求资料表
2.报价文件（格式）
南宁市邕江防洪排涝工程管理中心

2026年4月30日
附件1
采购需求资料表

一、报价人资格特定条件：

报价人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。

1．具有国内法人资格，注册经营范围满足所采购内容的供应商。

2．报价人资格的其他要求：无
二、采购项目内容：

1.项目名称： 泵站1#、4#出水拍门及泵站排水闸门止水胶条更换项目 

2.项目采购类型：货物类      
3．采购人地址： 南宁市西乡塘区江北大道清川段106号心圩江泵站106室；联系人：邓沫；电话：0771-3248371转0914。

4．采购总预算价： 13806.30元 ；

5．是否接受联合体投标：□是   ☑否（请在选项上打✓）。

6．合同签订是否接受合同专用章：□是   ☑否（请在选项上打✓）。

7．为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有：  无。
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	参考品牌、型号
	技术参数要求
	分项预算价（元）

	1#、4#拍门止水胶更换

	1
	止水橡胶
	2
	套
	
	1.拍门形式、大小：圆型浮箱式拍门，DN2600。

2.胶条规格参数：圆形单P45mm×100mm ，单个拍门周长约8.17m，。

3.打孔要求：16mm螺栓孔钻孔约55个
	3572.83

	2
	螺栓
	55
	套
	
	1.304不锈钢外六角螺栓螺母。

2.规格：M16*100 
	341.55

	3
	压板做防腐、除锈处理
	1
	项
	
	金属压板拆除及安装，人工除锈，刷防腐油漆、防锈油漆。
	1100

	4
	移动式脚手架
	1
	项
	
	移动式脚手架租用
	550

	5
	人工费
	6
	工日
	
	重型拍门启闭、支撑、吊装，止水压板及橡胶拆除、安装、调试，吊车绑扎。
	2100

	心圩江排水闸止水橡胶更换

	6
	止水橡胶
	1
	套
	
	1.闸门形式、大小：方形，孔口尺寸长4m×宽4m。

2.胶条规格参数：平板双P45mm×125mm ，总长约18m，有四个转角。

3.打孔要求：16mm螺栓孔钻孔约60个
	4169.32

	7
	螺栓
	60
	套
	
	1.304不锈钢外六角螺栓螺母。

2.规格：M16*100。
	372.6

	8
	压板做防腐、除锈处理
	1
	项
	
	金属压板拆除及安装，人工除锈，刷防腐油漆、防锈油漆。
	1200

	9
	人工费
	2
	工日
	
	止水压板及橡胶拆除、安装、调试。
	700

	
	合计
	
	
	
	
	13806.3

	商务条款
	★一、交货期：自合同签订之日起 20 日内

二、交货地点： 心圩江泵站、心圩江排水闸 
三、交货方式：现场交货

四、售后服务要求：

★1、质量保证期   1 年（自交货并验收合格之日起计）

2、故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在 24 小时内到达采购人指定现场

五、其他要求：

★1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）货物安装的费用。

★2、付款方式：本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，等财政资金到位后一次性支付合同款。


南宁市邕江防洪排涝工程管理中心  

2026年 4 月 30 日            

附件2 报价文件（格式）

XXXXXXX项目

报  价  文  件
报价人：                                
地 址：                                
联系人：                               
联系电话：                             
年  月   日
目录

询价确认函
XX
报价函
XX
商务条款响应情况表
XX
营业执照及法人代表身份证
XX
项目实施方案
XX


询价确认函

南宁市邕江防洪排涝工程管理中心：

贵单位发来的关于对          (具体项目名称）的询价邀请函，我公司已收悉。经研究，我公司决定：

□参加贵单位的询价活动并按要求准时递交相关文件。

□不参加贵单位的询价活动。

此复。

联系人：

联系电话：

联系邮箱：

（单位名称、公章）

年  月  日  

XXXXXXXX项目

报价函

南宁市邕江防洪排涝工程管理中心：

贵单位发来的《            （具体项目名称）的询价邀请函》，我公司已收悉。并组织人员认真研究了该项目的相关资料及现场情况，已充分了解该项目的采购需求。我司愿意以¥：XXX元,合计人民币（大写）  的报价来承接该项目。同时承诺严格履行约定，做好该项目。

特此报价。

报价单位：         （盖章）  
 年  月  日    

XXXXXXX项目

货物报价清单

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	品牌、型号
	技术参数要求
	分项报价(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	

	报价合计
	￥：    元，（大写：）


XXXXXXX项目

商务条款响应情况表
	序号
	商务条款
	商务响应条款
	偏离情况

	1
	按照需求表中的商务条款逐条响应
	
	(正偏离

(无偏离

(负偏离

	2
	
	
	(正偏离

(无偏离

(负偏离

	3
	
	
	(正偏离

(无偏离

(负偏离

	4
	
	
	(正偏离

(无偏离

(负偏离

	5
	
	
	(正偏离

(无偏离

(负偏离


报价人的营业执照及法人代表身份证

（如授权他人办理需填写《法人授权委托书》）

授权委托书（格式）

授权委托书声明：现委托  （被委托人姓名）为我单位代理人，身份证号：             。以本单位的名义参加

       (具体项目名称） 项目开展过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予以承认。代理期限从   年  月  日 至   年  月  日。代理人无转委权。

特此委托。
                              （委托单位公章）

年  月  日    
说明：1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合  同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。
XXXXXX项目

实施方案

（请各需求部门根据实际情况，说明是否需要编写实施方案）

